Набір лабораторний Оптика

ПАСПОРТ

- ПРИЗНАЧЕННЯ

  - Набір лабораторний Оптика (далі набір або виріб) призначений для використання в загальноосвітніх та середніх навчальних закладах вчителем та лаборантами при виконанні навчальних демонстрацій з оптичних явищ та законів  в лабораторіях і кабінетах фізики.

- ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

  - В даний набір входить 17 елементів, не рахуючи джерела струму.

  - Модуль лазера в комплекті живляться від батарейного блока (дві батарейки типу АА, які не входить в комплект).

  - Модуль лазера може підключатися штекером від батарейного блоку або іншим джерелом струму напругою не більше 3 В.

  - Габаритні розміри модулів – 119 х 79 мм, 170 х 85 мм.

  - Маса комплекту постачання виробу – 18 кг

- УМОВИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

  - Діапазон робочих температур від +5º до +35ºС

  - Положення модулів в просторі:

- на горизонтальній плоскій поверхні

- можуть кріпитися до вертикальної магнітночутливої поверхні (задня поверхня модулів містить магніти)

  - Відносна вологість повітря – від 30 % до 85 %.

- КОМПЛЕКТАЦІЯ

В комплект постачання входять елементи, які подані нижче:

Лазерний модуль на магніті червоний

Набір лінз на магнітах для експериментів 6 шт.

Стійка під пластину 2 шт.

Металева пластина з нанесенням

Блок для батарейок

Контейнер з кришкою для пакування набору

Магніти канцелярські

Картинка з зображеннями будови ока  2 шт

Лупи 2 шт

Пластикове дзеркало

- ВКАЗІВКИ ЩОДО ЗАХОДІВ БЕЗПЕКИ

  - Перш ніж приступити до роботи з комплектом потрібно завжди оглядати модулі на предмет видимих пошкоджень корпусу, корозії контактних виводів чи забруднення поверхні.

  - Забороняється експлуатація модулів при пошкодженому корпусі та ізоляції провідників.

  - Для уникнення виходу модулів з ладу, вони не повинні бути піддані ударам, падінню та вібрації. Умови експлуатації і зберігання повинні відповідати вказаним в паспорті.

  - ЗАБОРОНЕНО використовувати для живлення модуля, який йде в комплекті, більше ніж 3 В постійного струму.

  - КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЕНО направляти увімкнений модуль лазера в очі!

- ПІДГОТОВКА НАБОРУ ДО РОБОТИ ТА РОБОТА З НИМ

  - Ознайомитись детально з паспортом комплекту.

  - Ознайомитись з навчальною демонстрацією, яку будете демонструвати.

  - Вийняти з коробки необхідні модулі та батарейний блок.

  - Скласти роботу з модулів, дотримуючись всіх правил та вимог складання даних модулів. Складати модулі можна як на горизонтальній поверхні так і кріпити на вертикальну, магнітночутливу поверхню.

  - Підключити батарейний блок до модуля лазера.

  - Після перевірки складеного приступити до демонстрації.

- ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

  - Транспортування комплекту допускається будь-яким видом закритого транспорту в упаковці виробника (боксі), яка забезпечує збереженість запакованих виробів від механічних пошкоджень, забруднення і попадання вологи.

  - Комплект до ведення в експлуатацію повинен зберігатися в упаковці виробника в приміщеннях з природньою вентиляцією при температурі повітря від -10℃ до +50℃ і відносній вологості не більше 85%.

  - Зберігання комплекту без упаковки слід проводити при температурі довкілля від +5 ℃  до 35 ℃ та відносній вологості 80 % при температурі 25 ℃.

ЗАБОРОНЕНО зберігання комплекту в приміщеннях, де є речовини, що можуть викликати корозію.

- ОБСЛУГОВУВАННЯ

  - При роботі з модулями необхідно дотримуватись «Правила техніки безпеки при експлуатації устаткування», а також вказівок даного паспорту.

  - Модулі в комплекті не підлягають ремонту організаціями, які проводять їхню експлуатацію, і не потребують якого-небудь обслуговування при експлуатації.

  - Очищення корпусу модулів при необхідності може проводитися з періодичністю, принятою для іншого шкільного обладнання, зокрема фізичного обладнання з оптики.

- ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

  - Виробник гарантує відповідність модулів в комплекті вимогам нормативної документації при виконанні користувачами умов експлуатації, транспортування та зберігання.

  - Гарантійний термін експлуатації – 1 рік, який вираховується з дати купівлі, вказаній в п. 12.

  - Середній повний термін служби – 10 років.

  - Претензії до якості комплекту приймаються до розгляду та гарантійний ремонт здійснюється якщо є наявність свідоцтва про приймання.

- ВІДОМОСТІ ПРО РЕКЛАМАЦІЮ

При виявленні несправностей модулів в комплекті в період гарантійних зобов’язань потрібно звернутись за цією адресою: Волинська обл., Луцький р-н, с. Гірка Полонка вул. Горохівська, 63 В, тел.: +380661917371,  e-mail: info@mirroschool.com

- СВІДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ

Даний комплект обладнання відповідає вимогам нормативної документації і визнаний придатним до експлуатації.

Дата виробництва «___» ___________ 20___ р.

Особа, яка повіряє __________

Дата повірки «___» __________ 20___ р.

- ВІДМІТКА ПРО КУПІВЛЮ

Дата продажу «___» __________ 20___ р.

Підпис продавця

Печатка фірми-продавця             М.П.